Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства МЭ110-1Н

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| In1_cos_offset | Float | 19 | Целое значение коэффициента трансформации напряжения по входу 1 со смещением точки |
| U_offset | Float | 22 | Целое значение измеренного напряжения по входу 1 со смещением точки |
| Freq_D_offset | Float | 25 | Целое значение частоты дискретизации со смещением десятичной точки |
| In1_cos | Float | 27 | Коэффициент трансформации напряжения по входу 1 с плавающей точкой |
| In1_U | Float | 29 | Измеренное значение напряжения по входу 1 с плавающей точкой |
| Freq | Float | 31 | Значение измеренной частоты сети с плавающей точкой |

Шаблон содержит только самые часто используемые регистры прибора. Полный список регистров прибора приведён в его руководстве по эксплуатации.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Кирюхина В.И. | 1.0 | 29.06.2025 |