Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства МВ110-2АС

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| DI_bitmask | int | 51 | Битовая маска дискретных входов |
| DI1_value | int | 64 | Значение счетчика импульсов на входе №1 |
| DI2_value | int | 65 | Значение счетчика импульсов на входе №2 |
| DI3_value | int | 66 | Значение счетчика импульсов на входе №3 |
| DI4_value | int | 67 | Значение счетчика импульсов на входе №4 |
| DI5_value | int | 68 | Значение счетчика импульсов на входе №5 |
| DI6_value | int | 69 | Значение счетчика импульсов на входе №6 |
| DI7_value | int | 70 | Значение счетчика импульсов на входе №7 |
| DI8_value | int | 71 | Значение счетчика импульсов на входе №8 |

Шаблон содержит только самые часто используемые регистры прибора. Полный список регистров прибора приведён в его руководстве по эксплуатации.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Цуканов А.И. | 1.0 | 16.07.2025 |