Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства ПД200

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Pressure | float | 0 | Текущее значение давления |
| Temp | float | 2 | Текущее значение температуры сенсора |
| SensMin | float | 4 | Нижняя граница диапазона давления е.и |
| SensMax | float | 8 | Верхняя граница диапазона давления е.и. |

Шаблон содержит только самые часто используемые регистры прибора. Полный список регистров прибора приведён в его руководстве по эксплуатации.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Кирюхина В.И. | 1.0 | 23.07.2025 |