Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства СВ01

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Mode | int | 9 | Режим работы |
| U.Hou | int | 16 | Уставка. Часы |
| U.Min | int | 18 | Уставка. Минуты |
| U.SEc | int | 19 | Уставка. Секунды |
| Init | int | 20 | Применить внесенные изменения |
| Time | int | 22 | Текущее значение счетчика времени |
| runs | int | 24 | Число включений прибора |
| rd.St | int | 26 | Чтение статуса |
| Cnt.R | int | 27 | Сброс счетчика времени и счетчика включений |

Шаблон содержит только самые часто используемые регистры прибора. Полный список регистров прибора приведён в его руководстве по эксплуатации.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Цуканов А.И. | 1.0 | 30.07.2025 |