Среда программирования OWEN Logic

Макрос вычисления арксинуса (arcsin(x))

Обсуждение на форуме

Рисунок 1 – Условное обозначение

| Входы | Тип данных | Пояснения | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| x | float | Значение для вычисления arcsin(x) | -1–1* |
| Выходы | Тип данных | Пояснения | Диапазон |
| rad | float | Вычисленное значение в радианах | - |
| grad | float | Вычисленное значение в градусах | -180 –180 |

*-на вход допустимо подавать значения, выходящие за диапазон, при этом осуществляется внутреннее ограничение значений до указанного диапазона

Описание работы макроса

Макрос позволяет:

- Вычислить значение функции arcsin(x) в интервале [-1;1] для переменной в формате float.

- Получить вычисленное значение в радианах и градусах одновременно. В зависимости от задачи можно использовать любой из выходов или использовать в алгоритме два выхода.

1

2

Среда программирования OWEN Logic

Арксинус вычисляется из формулы связывающей арксинус и арктангенс:

√	2

arcsin(𝑥) = arctg (    𝑥	);

1−𝑥

Пример работы

На рис.2 показан пример работы макроса, когда на вход макроса поступает число 0.1, макрос вычисляет arcsin(0.1) и выводит результат в радианах и градусах.

arcsin(0.1)=0.1 радиан. arccos(0.5)=5.7391°.

Рисунок 2 – Пример работы макроса

Область применения макроса:

  - Может использоваться в различных тригонометрических вычислениях

  - Для вычисления значенπий других тригонометрических функций

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Ревака Ю.Н. | 1.0 | 18.10.16 |